## terreni incoerenti
Metodo di Tokimatsu & Ioshimi - Modificato
CALCOLO DEL POTENZIALE DI LIQUEFAZIONE PER TERRENI INCOERENTI
RESISTENZA ALLA LIQUEFAZIONE
g | peso di volume del terreno (T/mc) |  |  | g | 1.9
z (m) | profondità di calcolo (m) |  |  | z (m) | 3
s | tensione litostatica efficace (kg/cmq) |  |  | s | 0.57
Nspt | numero di colpi dell'Spt standard alla profondità di calcolo |  |  | Nspt | 7
Nspt-c | numero di colpi dell'Spt al netto tensione litostatica |  |  | Nspt-c | 6.2701
Na | fattore di correlazione |  |  | Na | 8.393
N(1) | fattore correttivo funzione del terreno |  | sabbie pulite | N(1) | 0
N(2) | fattore correttivo per la presenza di frazione fina |  | sabbie limose | N(2) | 5
R | Resistenza al taglio per liquefazione |  |  | R1 | 0.1192
R | Resistenza al taglio per liquefazione |  |  | R2 | 0.15819
SFORZO DI TAGLIO ALLA QUOTA DI CALCOLO
s | tensione litostatica efficace (kg/cmq) |  |  | s | 0.57
sT | tensione litostatica totale (kg/cmq) |  |  | sT | 1
Z | profondità di calcolo (m) |  |  | Z | 3
D | distanza dall'epicentro del sisma massimo di progetto |  |  | D | 18
Mw | MRSL: magnitudo sisma di progetto da RSL | 6 |  | Mw | 6 |  | 2 | 6
Mc: magnitudo stimata (Berardi, 1985)
A(g) | In condizioni di salvaguardia della vita (SLV) per il punto di progetto |  |  | A(g) | 0.182
Sr | Coeff. di riduzione dell'accelerazione orizzontale massima di Seed & Whitman (1970) |  |  | Sr | 1 |  | 1
| 0,8 (terreni duri) 0,9 (terreni medi) 1,0 (terreni elastici) | [5 empty] | 0.9
0.8
T | Sforzo di taglio normalizzato |  |  | T | 0.099102
FATTORE DI SICUREZZA
Fs | Coefficiente di sicurezza dato dal rapporto: |  | sabbie pulite | Fs1 | 1.2028 | Liquefacibile!?
|  |  | sabbie limose | Fs2 | 1.5963 | Non liquefacibile!

## NOTA
INSERIRE I DATI NELLE CASELLE IN RIQUADRO NON BLOCCATE
IL RISULTATO E' AUTOMATICO UNA VOLTA INSERITI I DATI NELLE CASELLE EDITABILI EVIDENZIATE
Sr = 0,85-1,00 coeff. di riduzione dell'acc. orizzontale massima di Seed & Whitman (1970)
Nella relativa casella a cascata scegliere il valore che si ritiene più consono in relazione al sito di progetto: 0,8 = suoli rigidi 0,9 = suoli medi 0,8 = suoli elastici
D = | Distanza epicentrale dal sisma di progetto. Inserire il dato certo se noto o calcolato da RSL. Nel caso di dato non noto inserire un valore indicativo in funzione della distanza dal sito di progetto dall'area di sisma più prossima
Mw = | Magnitudo di progetto. Nel caso di dato noto o calcolato da RSL spuntare la casella ed inserire il valore di magnitudo. (Mrsl)
Mw = | Magnitudo di progetto. Nel caso di dato NON noto spuntare la casella di calcolo automatico di magnitudo da (Berardi, 1985). Mw-C
Nspt = | numero di colpi dell'Spt standard alla profondità di calcolo (dato fornito da prove in sito in funzione del penetrometro usato, leggero, medio, pesante, super pesante ecc.)
Nel caso di prove statiche esistono numerose correlazioni tra Rp (resistenza alla punta) e Nspt.
z (m) | profondità di calcolo (m) = E' considerata alla base dello strato di terreno potenziale liquefacibile
g | peso di volume del terreno (T/mc) = inserire il peso di volume oppure il peso di volume saturo se il terreno è sotto falda
SI declina ogni responsabilità in caso di eventuali danni diretti e/o indiretti causati dall’utilizzo del presente foglio/tool di calcolo